Częstochowa, dnia  22.07.2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/66/ 1478   /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 1

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego sprzętu do elektrostymulacji serca : stymulatory serca,

kardiowertery-defibrylatory i elektrody  dla potrzeb Oddziału  Kardiologii.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Do pakietu nr 2  - Kardiowertery-defirylatory jednokomorowe ICD-CR

1.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o objętości 42cc co nieznacznie różni się od

wartości opisanej w SIWZ ?

Odpowiedź: TAK.

2.Pytanie:Czy  Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator o wadze 81 g, niewiele

różniącej się od parametru wymaganego ?

Odpowiedź:  TAK

3.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator jednokomorowy, który

posiada jeden typ impulsu dwufazowego?

Odpowiedź: TAK

4.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe, które

posiadają 28 minutową długość zapisu IEGM w pamięci holtera? Parametr ten w

niewielkim stopniu różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK

5.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe, które

posiadają możliwość programowania sensingu kanału komorowego min 3

parametrów? Parametr ten w niewielkim stopniu różni się od parametru  wymaganego

przez Zamawiającego

Odpowiedź: TAK

Do pakietu nr 3 - Kardiowertery-defirylatory dwukomorowe ICD-DR

1,Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o objętości 42cc co nieznacznie różni się od

wartości opisanej w SIWZ ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

2.Pytanie:Czy  Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator o wadze 81 g, niewiele

różniącej się od parametru wymaganego ?

Odpowiedź: TAK

3.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator dwukomorowy, który

posiada jeden typ impulsu dwufazowego?

Odpowiedź: TAK

4.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe, które

posiadają 28 minutową długość zapisu IEGM w pamięci holtera? Parametr ten w

niewielkim stopniu różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK

5.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe, które

posiadają możliwość programowania sensingu kanału komorowego min 3

parametrów? Parametr ten w niewielkim stopniu różni się od parametru

wymaganego przez Zamawiającego

Odpowiedź: TAK

Do pakietu nr 4  - Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacyjną CRTD

1.Pytanie: Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze 82g co nieznacznie różni się od

wartości opisanej w SIWZ ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

2.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o objętości 43cc co nieznacznie różni się od

wartości opisanej w SIWZ ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

3.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie które posiada możliwość zaprogramowania

3 wektorów stymulacji lewokomorowej: LVtip – RVcoil. LVtip – LVring,

LVring – RVcoil co jest zgodne z obecnymi standardami w urządzeniach CRT-D ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

4.Pytanie:Czy  Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator resynchronizujący

o wadze 83 g, niewiele różniącej się od parametru wymaganego ?

Odpowiedź: TAK.

5.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator z funkcją desynchronizującą,

który posiada jeden typ impulsu dwufazowego?

Odpowiedź: TAK

6.Pytanie:Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym istnieją 3 możliwości

programowania polarności stymulacji LV tip-LV ring, LV tip-RV coil, LV ring-RV coil ?

Odpowiedź: TAK

7.Pytanie:Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą,

które  posiadają możliwość programowania sensingu kanału komorowego min 3

parametrów? Parametr ten w niewielkim stopniu różni się od parametru wymaganego

przez Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK

8.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory z funkcją  resynchronizującą, które

posiadają 28 minutową długość zapisu IEGM w pamięci holtera? Parametr ten w niewielkim

stopniu różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK

9.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą,

które nie posiadają histerezy AV?

Odpowiedź: NIE. Jest to niezbędny wymóg przy optymalizacji pracy ICD-CRTD

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek.med. Kazimierz Pankiewicz