1765Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

tel/fax :  34/ 367-36-74

Częstochowa, dnia 24 .sierpnia 2010r.

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/P-8/ 70 /  1734  /10

WYKONAWCY

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na roboty budowlane dla zadania pn. :

Utworzenie Oddziału Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w

Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 .

Stosownie do art. 38 ust. 1b.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) uprzejmie informujemy , że w związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , Zamawiający przesuwa terminy składania i otwarcia ofert oraz termin wpłaty wadium  , na następujące :

Termin składania ofert i wpłaty wadium – 31.08.2010r godz. 10.00

Termin otwarcia ofert – 31.08.2010r godz. 10.15

W nawiązaniu do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożonego przez Wykonawcę, działając zgodnie w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.), poniżej przedstawiam zmiany treści SIWZ i wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1 – proszę o wyjaśnienie , w których pozycjach zamieszczonego przedmiaru robót uwzględniono drzwi oraz ścianki p.poż EI60 (występujące w zestawieniu stolarki drzwiowej).

Dodatkowo prosimy o sprawdzenie obmiarów stolarki drzwiowej.

Odpowiedź : Ścianki i drzwi p.poż. EI60 zawarto w rysunkach zamiennych  3A , 3B , 4A  ujętych w

przedmiarach uzupełniających w poz. 57 i poz.59 dokumentacji zamiennej.

Obowiązująca zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmująca dokumentację zamienną w zakresie architektonicznym i elektrycznym:

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

tel/fax :  34/ 367-36-74

Częstochowa, dnia  27 .sierpnia 2010r.

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/P-8/ 70 / 1760  /10

WYKONAWCY

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy :         przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na roboty budowlane dla zadania pn. :

Utworzenie Oddziału Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w

Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 .

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na p[odstawie art. 38 ust. 1 i 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. – Prawo mówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje :

Pytanie : Po dokonaniu wizji lokalnej, zapoznaniu się z dokumentacją projektową i kosztorysową  oraz uzyskaniu informacji od dostawców urządzeń, stwierdzamy, że termin realizacji zadania określony w SIWZ tj. 7 tygodni jest terminem zbyt krótkim zarówno  ze względów technologicznych jak i  dostawy  niektórych urządzeń. Czas oczekiwania na urządzenia  dostawcy określają na 8 do 10 tygodni. W związku z powyższym prosimy o rozpatrzenie możliwości  przesunięcie terminu zakończenia robót o co najmniej 4 tygodnie

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek.med. Grzegorz Kupczak

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

tel/fax :  34/ 367-36-74

Częstochowa, dnia 27 .sierpnia 2010r.

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/P-8/ 70 / 1765  /10

WYKONAWCY

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na roboty budowlane dla zadania pn. :

Utworzenie Oddziału Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w

Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 .

Stosownie do art. 38 ust. 1b.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) uprzejmie informujemy , że w związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , Zamawiający przesuwa terminy składania i otwarcia ofert oraz termin wpłaty wadium  , na następujące :

Termin składania ofert i wpłaty wadium – 01.09.2010r godz. 10.00

Termin otwarcia ofert – 01.09.2010r godz. 10.30

W nawiązaniu do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając zgodnie i w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.), informuję , że przedmiar robót sanitarnych otrzymuje nową postać przedstawioną poniżej :

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek.med. Grzegorz Kupczak

EKO-TECHNOLOGIE

KOSZTORYS INWESTORSKI

Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla utworzonego oddziału hematologii, w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Częstochowie - przebudowa. ul. Bialska 104 / 118 42-200 Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie ul. Bialska 104 / 118 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104 / 118 42-200 Częstochowa

Sanitarna Marek Worwąg Lipiec 2010

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grzejniki |
| 1 d.1 | KNNR 4 041808 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2300 | szt. |  |  |  | 4 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | R -g |  |  |  |  |  |
|  | 6011199 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2300 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 1 | % % |  |  |  | 4.000 |  |
| 2 d.1 | KNNR 4 041808 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2000 | szt. |  |  |  | 4 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011199 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2000 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 2 | % % |  |  |  | 4.000 |  |
| 3 d.1 | KNNR 4 041808 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1800 | szt. |  |  |  | 7 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011199 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1800 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 3 | % % |  |  |  | 7.000 |  |
| 4 d.1 | KNNR 4 041808 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2600 | szt. |  |  |  | 2 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011199 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2600 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 4 | % % |  |  |  | 2.000 |  |
| 5 d.1 | KNNR 4 041807 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1300 | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011199 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1300 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 5 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 6 d.1 | KNNR 4 041807 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1000 | szt. |  |  |  | 2 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- -- Materiały -- | r-g |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6011199 0000000 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1000 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 6 | % % |  |  |  | 2.000 |  |
| 7 d.1 | KNNR 4 041807 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=800 | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011199 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=800 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 7 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 8 d.1 | KNNR 4 041811 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=700 | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011999 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=700 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 8 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 9 d.1 | KNNR 4 041811 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=500 | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011999 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=500 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 9 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 10 d.1 | KNNR 4 041811 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=400 | szt. |  |  |  | 4 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011999 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=400 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 10 | % % |  |  |  | 4.000 |  |
| 11 d.1 | KNNR 4 042501 | Grzejnik łazienkowy B20-R-75-39 L= 390 | szt. |  |  |  | 9 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6013999 0000000 | -- Materiały -Grzejnik łazienkowy B20-R-75-39 L= 390 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 11 | % % |  |  |  | 9.000 |  |
| 12 d.1 | KNNR 4 042501 | Grzejnik łazienkowy B20-R-75-44 L= 440 | szt. |  |  |  | 1 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6013999 0000000 | -- Materiały -Grzejnik łazienkowy B20-R-75-44 L= 440 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 12 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 13 d.1 | KNNR 4 041201 | zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicą termostatyczną Herz | szt. |  |  |  | 37 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5731999 0000000 | -- Materiały -zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicą termostatyczną Herz materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 13 | % % |  |  |  | 37.000 |  |
| 14 d.1 | KNNR 4 041201 | zawór grzejnikowy powrotny Herz dn 15 | szt. |  |  |  | 37 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5731999 | -- Materiały -zawór grzejnikowy powrotny Herc dn 15 materiały pomocnicze | szt |  |  |  |  |  |
|  | 0000000 |  | % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 14 | % % |  |  |  | 37.000 |  |
| 2 | Woda i kanalizacja |
| 15 d.2 | KNNR 4 010601 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  | 102 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5031999 5119999 6601999 0000000 | -- Materiały -rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze | m szt szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 15 | % % |  |  |  | 102.000 |  |
| 16 d.2 | KNNR 4 010602 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  | 51 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5031999 5119999 | -- Materiały -rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm | m szt |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6601999 0000000 | uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 20 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 16 | % % |  |  |  | 51.000 |  |
| 17 d.2 | KNNR 4 010603 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  | 5.5 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5031999 5119999 6601999 0000000 | -- Materiały -rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 25 mm materiały pomocnicze | m szt szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 17 | % % |  |  |  | 5.500 |  |
| 18 d.2 | KNNR 4 013001 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 33 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5701999 0000000 | -- Materiały -zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 18 | % % |  |  |  | 33.000 |  |
| 19 d.2 | KNNR 4 013002 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |  | 24 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5701999 0000000 | -- Materiały -zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 19 | % % |  |  |  | 24.000 |  |
| 20 d.2 | KNNR 4 013003 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. |  |  |  | 10 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5701999 0000000 | -- Materiały -zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 20 | % % |  |  |  | 10.000 |  |
| 21 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m |  |  |  | 102 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6750123 | -- Materiały -otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dn 15 klej Thermaflex 474 taśma Thermatape FR 3x50 mm klipsy montażowe Thermaclips materiały pomocnicze | m |  |  |  |  |  |
|  | 6761201 6761120 6760010 0000000 |  | dm3 m szt % |  |  |  |  |  |
|  | 39500 | -- Sprzęt -środek transportowy | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 21 | % % |  |  |  | 102.000 |  |
| 22 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m |  |  |  | 51 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6750123 | -- Materiały -otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dn 20 klej Thermaflex 474 taśma Thermatape FR 3x50 mm klipsy montażowe Thermaclips materiały pomocnicze | m |  |  |  |  |  |
|  | 6761201 6761120 6760010 0000000 |  | dm3 m szt % |  |  |  |  |  |
|  | 39500 | -- Sprzęt -środek transportowy | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 22 | % % |  |  |  | 51.000 |  |
| 23 d.2 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m |  |  |  | 5.5 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6750123 | -- Materiały -otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dn 25 klej Thermaflex 474 taśma Thermatape FR 3x50 mm klipsy montażowe Thermaclips materiały pomocnicze | m |  |  |  |  |  |
|  | 6761201 6761120 6760010 0000000 |  | dm3 m szt % |  |  |  |  |  |
|  | 39500 | -- Sprzęt -środek transportowy | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 23 | % % |  |  |  | 5.500 |  |
| 24 d.2 | KNNR 4 023002 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. |  |  |  | 31 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6320299 6328699 5717000 0000000 | -- Materiały -umywalki porcelanowe konstrukcja wsporcza syfony umywalkowe mosiężne ze spustem materiały pomocnicze | sztkpl szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 24 | % % |  |  |  | 31.000 |  |
| 25 d.2 | KNNR 4 022904 | Zlewozmywak jednokomorowy | szt. |  |  |  | 5 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6321499 6328699 0000000 | -- Materiały -Zlewozmywak jednokomorowy konstrukcja wsporcza materiały pomocnicze | szt kpl % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 25 | % % |  |  |  | 5.000 |  |
| 26 d.2 | KNNR 4 022904 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6321499 6328699 0000000 | -- Materiały -zlewozmywaki żeliwne emaliowane konstrukcja wsporcza materiały pomocnicze | szt kpl % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 26 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 27 d.2 | KNNR 4 021802 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 6 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6328313 0000000 | -- Materiały -syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 27 | % % |  |  |  | 6.000 |  |
| 28 d.2 | KNNR 4 023104 | Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy | kpl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6322299 5717199 0000000 | -- Materiały -wanny blaszane emaliowane komplety przelewowo-spustowe do wanien materiały pomocnicze | szt szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 28 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 29 d.2 | KNNR 4 023202 | Brodziki natryskowe | kpl. |  |  |  | 11 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6324199 5717230 0000000 | -- Materiały -brodziki natryskowe żeliwne emaliowane spusty do brodzików natryskowych kabima prysznicowa materiały pomocnicze | szt szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 29 | % % |  |  |  | 11.000 |  |
| 30 d.2 | KNNR 4 023303 | Ustępy z płuczką ustępową typu " kompakt" | kpl. |  |  |  | 11 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6328112 0000000 | -- Materiały -sedesy typu kompakt materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | % % |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem pozycja 30 |  |  |  |  | 11.000 |  |
| 31 d.2 | KNNR 4 021101 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. |  |  |  | 49 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5613999 | -- Materiały -kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm materiały pomocnicze | szt |  |  |  |  |  |
|  | 6602099 0000000 |  | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 31 | % % |  |  |  | 49.000 |  |
| 32 d.2 | KNNR 4 021108 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych | szt. |  |  |  | 11 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5613999 6602099 0000000 | -- Materiały -kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm' uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm' materiały pomocnicze | szt szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 32 | % % |  |  |  | 11.000 |  |
| 33 d.2 | KNNR 4 011501 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 98 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5119999 6601999 0000000 | -- Materiały -łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze | szt szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 33 | % % |  |  |  | 98.000 |  |
| 34 d.2 | KNNR 4 013702 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 31 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5711200 0000000 | -- Materiały -baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm - KFA Piryt materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 34 | % % |  |  |  | 31.000 |  |
| 35 d.2 | KNNR 4 013702 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 6 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5711200 | -- Materiały -baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm - KFA Piryt | szt |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0000000 | materiały pomocnicze | % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 35 | % % |  |  |  | 6.000 |  |
| 36 d.2 | KNNR 4 013707 | Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5712100 0000000 | -- Materiały -baterie wannowe stojące mosiężne o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 36 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 37 d.2 | KNNR 4 013708 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 11 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5714010 0000000 | -- Materiały -baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 37 | % % |  |  |  | 11.000 |  |
| 38 d.2 | KNNR 4 020801 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |  | 60 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5601199 5613999 | -- Materiały -rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm rury PVC przepustowe o śr. 50 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm materiały pomocnicze | m szt |  |  |  |  |  |
|  | 5601499 6602099 0000000 |  | m szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 38 | % % |  |  |  | 60.000 |  |
| 39 d.2 | KNNR 4 020802 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |  | 25 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5601199 5613999 | -- Materiały -rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm rury PVC przepustowe o śr. 75 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm materiały pomocnicze | m szt |  |  |  |  |  |
|  | 5601499 6602099 0000000 |  | m szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 39 | % % |  |  |  | 25.000 |  |
| 40 d.2 | KNNR 4 020809 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych | m |  |  |  | 11 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5601199 5613999 5601499 6602099 0000000 | -- Materiały -rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm' kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm' rury PVC przepustowe o śr. 110 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm' materiały pomocnicze | m szt m szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 40 | % % |  |  |  | 11.000 |  |
| 41 d.2 | KNNR 4 021401 | Piony kanalizacyjne z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych | m |  |  |  | 216 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5601199 5613999 5601499 6602099 0000000 | -- Materiały -rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm' kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm' .rury PVC przepustowe uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm' materiały pomocnicze | m szt m szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 41 | % % |  |  |  | 216.000 |  |
| 3 | Prace demontarzowe |
| 42 d.3 | KNNR 8 022304 | Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o śr.80- 100 mm na ścianie | m |  |  |  | 216 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 42 | % % |  |  |  | 216.000 |  |
| 43 d.3 | KNNR 8 042201 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 | kpl. |  |  |  | 37 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 43 | % % |  |  |  | 37.000 |  |
| 4 | Wentylacja+klimatyzacja |
| 44 d.4 | KNNR 4 043201 analogia | Klimatyzator Uniko Easy HE | szt. |  |  |  | 18 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 0000000 | -- Materiały -Klimatyzator Uniko Easy HE materiały pomocnicze | % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 44 | % % |  |  |  | 18.000 |  |
| 45 d.4 | KNR 2-17 0113-01 | Przewody wentylacyjne z blachy sta- lowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 1.25 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- 2.47*0.955= -- Materiały -- | r-g |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6506699 6506899 6581199 6582299 1570100 6801407 0000000 | przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12- M16 o długości do 80 mm materiały pomocnicze | m2 m2 szt szt szt kg % |  |  |  |  |  |
|  | 39511 | -- Sprzęt -samochód dostawczy 0.9 t | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 45 | % % |  |  |  | 1.250 |  |
| 46 d.4 | KNR 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne z blachy sta- lowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 11.05 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- 1.7*0.955= | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6506699 6506899 6581199 6582299 1570100 6801407 0000000 | -- Materiały -Przewody wentylacyjne elastyczne do DN 200 kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12- M16 o długości do 80 mm materiały pomocnicze | m2 m2 szt szt szt kg % |  |  |  |  |  |
|  | 39511 | -- Sprzęt -samochód dostawczy 0.9 t | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 46 | % % |  |  |  | 11.050 |  |
| 47 d.4 | KNR 2-17 0205-01 | Wentylator TD-160/100 Silent | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- 5.71*0.955= | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6820205 | -- Materiały -płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x100 mm podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M29 Wentylator TD-160/100 Silent materiały pomocnicze | kg |  |  |  |  |  |
|  | 1343600 6800703 0000000 |  | kg kg % |  |  |  |  |  |
|  | 39511 | -- Sprzęt -samochód dostawczy 0.9 t | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 47 | % % |  |  |  | 1.000 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 d.4 | KNR 2-17 0206-01 | Wentylator Silent 100 | szt. |  |  |  | 9 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- 5.48*0.955= | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6820205 | -- Materiały -płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x100 mm podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M29 Wentylator Silent 100 materiały pomocnicze | kg |  |  |  |  |  |
|  | 1343600 6800703 0000000 |  | kg kg szt % |  |  |  |  |  |
|  | 39511 | -- Sprzęt -samochód dostawczy 0.9 t | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 48 | % % |  |  |  | 9.000 |  |
| 49 d.4 | KNR 2-17 0206-01 | Wentylator Silent 200 | szt. |  |  |  | 12 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- 5.48*0.955= | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6820205 | -- Materiały -płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x100 mm podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M29 Wentylator Silent 200 materiały pomocnicze | kg |  |  |  |  |  |
|  | 1343600 6800703 0000000 |  | kg kg % |  |  |  |  |  |
|  | 39511 | -- Sprzęt -samochód dostawczy 0.9 t | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 49 | % % |  |  |  | 12.000 |  |
| 50 d.4 | KNR 2-17 0156-03 | Nawietrzaki ścienne WP 15 OA | szt. |  |  |  | 23 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- 3.07*0.955= | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6522199 0000000 | -- Materiały -- Nawietrzaki ścienne WP 15 OA materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
|  | 39511 | -- Sprzęt -samochód dostawczy 0.9 t | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 50 | % % |  |  |  | 23.000 |  |
| 51 d.4 | KNR 4-01 0333-13 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej | szt. |  |  |  | 23 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 51 | % % |  |  |  | 23.000 |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć i 87/100 zł

EKO-TECHNOLOGIE

KOSZTORYS INWESTORSKI

Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla utworzonego oddziału hematologii, w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Częstochowie - przebudowa. ul. Bialska 104 / 118 42-200 Częstochowa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie ul. Bialska 104 / 118 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104 / 118 42-200 Częstochowa

Sanitarna Marek Worwąg Lipiec 2010

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grzejniki |
| 1 d.1 | KNNR 4 041808 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2300 | szt. |  |  |  | 4 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011199 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2300 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 1 | % % |  |  |  | 4.000 |  |
| 2 d.1 | KNNR 4 041808 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2000 | szt. |  |  |  | 4 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011199 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2000 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 2 | % % |  |  |  | 4.000 |  |
| 3 d.1 | KNNR 4 041808 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1800 | szt. |  |  |  | 7 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011199 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1800 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 3 | % % |  |  |  | 7.000 |  |
| 4 d.1 | KNNR 4 041808 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2600 | szt. |  |  |  | 2 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011199 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=2600 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 4 | % % |  |  |  | 2.000 |  |
| 5 d.1 | KNNR 4 041807 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1300 | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011199 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1300 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 5 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 6 d.1 | KNNR 4 041807 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1000 | szt. |  |  |  | 2 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- -- Materiały -- | r-g |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6011199 0000000 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=1000 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 6 | % % |  |  |  | 2.000 |  |
| 7 d.1 | KNNR 4 041807 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=800 | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011199 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=800 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 7 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 8 d.1 | KNNR 4 041811 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=700 | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011999 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=700 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 8 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 9 d.1 | KNNR 4 041811 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=500 | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011999 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=500 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 9 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 10 d.1 | KNNR 4 041811 | grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=400 | szt. |  |  |  | 4 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6011999 0000000 | -- Materiały -grzejnik higieniczny FHO-20 wys. 600 L=400 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 10 | % % |  |  |  | 4.000 |  |
| 11 d.1 | KNNR 4 042501 | Grzejnik łazienkowy B20-R-75-39 L= 390 | szt. |  |  |  | 9 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6013999 0000000 | -- Materiały -Grzejnik łazienkowy B20-R-75-39 L= 390 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 11 | % % |  |  |  | 9.000 |  |
| 12 d.1 | KNNR 4 042501 | Grzejnik łazienkowy B20-R-75-44 L= 440 | szt. |  |  |  | 1 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6013999 0000000 | -- Materiały -Grzejnik łazienkowy B20-R-75-44 L= 440 materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 12 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 13 d.1 | KNNR 4 041201 | zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicą termostatyczną Herz | szt. |  |  |  | 37 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5731999 0000000 | -- Materiały -zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicą termostatyczną Herz materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 13 | % % |  |  |  | 37.000 |  |
| 14 d.1 | KNNR 4 041201 | zawór grzejnikowy powrotny Herz dn 15 | szt. |  |  |  | 37 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5731999 | -- Materiały -zawór grzejnikowy powrotny Herc dn 15 materiały pomocnicze | szt |  |  |  |  |  |
|  | 0000000 |  | % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 14 | % % |  |  |  | 37.000 |  |
| 2 |  |
| 15 d.2 | KNNR 4 010601 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  | 102 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5031999 5119999 6601999 0000000 | -- Materiały -rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze | m szt szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 15 | % % |  |  |  | 102.000 |  |
| 16 d.2 | KNNR 4 010602 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  | 51 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5031999 5119999 | -- Materiały -rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm | m szt |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6601999 0000000 | uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 20 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 16 | % % |  |  |  | 51.000 | 1396.13 |
| 17 d.2 | KNNR 4 010603 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  | 5.5 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5031999 5119999 6601999 0000000 | -- Materiały -rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 25 mm materiały pomocnicze | m szt szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 17 | % % |  |  |  | 5.500 |  |
| 18 d.2 | KNNR 4 013001 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 33 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5701999 0000000 | -- Materiały -zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 18 | % % |  |  |  | 33.000 |  |
| 19 d.2 | KNNR 4 013002 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |  | 24 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5701999 0000000 | -- Materiały -zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 19 | % % |  |  |  | 24.000 |  |
| 20 d.2 | KNNR 4 013003 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. |  |  |  | 10 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5701999 0000000 | -- Materiały -zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 20 | % % |  |  |  | 10.000 |  |
| 21 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m |  |  |  | 102 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6750123 | -- Materiały -otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dn 15 klej Thermaflex 474 taśma Thermatape FR 3x50 mm klipsy montażowe Thermaclips materiały pomocnicze | m |  |  |  |  |  |
|  | 6761201 6761120 6760010 0000000 |  | dm3 m szt % |  |  |  |  |  |
|  | 39500 | -- Sprzęt -środek transportowy | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 21 | % % |  |  |  | 102.000 |  |
| 22 d.2 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m |  |  |  | 51 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6750123 | -- Materiały -otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dn 20 klej Thermaflex 474 taśma Thermatape FR 3x50 mm klipsy montażowe Thermaclips materiały pomocnicze | m |  |  |  |  |  |
|  | 6761201 6761120 6760010 0000000 |  | dm3 m szt % |  |  |  |  |  |
|  | 39500 | -- Sprzęt -środek transportowy | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 22 | % % |  |  |  | 51.000 |  |
| 23 d.2 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m |  |  |  | 5.5 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6750123 | -- Materiały -otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dn 25 klej Thermaflex 474 taśma Thermatape FR 3x50 mm klipsy montażowe Thermaclips materiały pomocnicze | m |  |  |  |  |  |
|  | 6761201 6761120 6760010 0000000 |  | dm3 m szt % |  |  |  |  |  |
|  | 39500 | -- Sprzęt -środek transportowy | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 23 | % % |  |  |  | 5.500 |  |
| 24 d.2 | KNNR 4 023002 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. |  |  |  | 31 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6320299 6328699 5717000 0000000 | -- Materiały -umywalki porcelanowe konstrukcja wsporcza syfony umywalkowe mosiężne ze spustem materiały pomocnicze | szt kpl szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 24 | % % |  |  |  | 31.000 |  |
| 25 d.2 | KNNR 4 022904 | Zlewozmywak jednokomorowy | szt. |  |  |  | 5 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | o o> o> o co co o ro ro O 00 ->■ o o> O CD CD O CD CD | -- Materiały -Zlewozmywak jednokomorowy konstrukcja wsporcza materiały pomocnicze | szt kpl % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 25 | % % |  |  |  | 5.000 |  |
| 26 d.2 | KNNR 4 022904 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | o o> o> o co co o ro ro O 00 o o> O CD CD O CD CD | -- Materiały -zlewozmywaki żeliwne emaliowane konstrukcja wsporcza materiały pomocnicze | szt kpl % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 26 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 27 d.2 | KNNR 4 021802 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 6 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6328313 0000000 | -- Materiały -syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 27 | % % |  |  |  | 6.000 |  |
| 28 d.2 | KNNR 4 023104 | Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy | kpl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6322299 5717199 0000000 | -- Materiały -wanny blaszane emaliowane komplety przelewowo-spustowe do wanien materiały pomocnicze | szt szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 28 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 29 d.2 | KNNR 4 023202 | Brodziki natryskowe | kpl. |  |  |  | 11 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6324199 5717230 0000000 | -- Materiały -brodziki natryskowe żeliwne emaliowane spusty do brodzików natryskowych kabima prysznicowa materiały pomocnicze | szt szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 29 | % % |  |  |  | 11.000 |  |
| 30 d.2 | KNNR 4 023303 | Ustępy z płuczką ustępową typu " kompakt" | kpl. |  |  |  | 11 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6328112 0000000 | -- Materiały -sedesy typu kompakt materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | % % |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem pozycja 30 |  |  |  |  | 11.000 |  |
| 31 d.2 | KNNR 4 021101 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. |  |  |  | 49 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5613999 | -- Materiały -kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm materiały pomocnicze | szt |  |  |  |  |  |
|  | 6602099 0000000 |  | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 31 | % % |  |  |  | 49.000 |  |
| 32 d.2 | KNNR 4 021108 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych | szt. |  |  |  | 11 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5613999 6602099 0000000 | -- Materiały -kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm' uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm' materiały pomocnicze | szt szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 32 | % % |  |  |  | 11.000 |  |
| 33 d.2 | KNNR 4 011501 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 98 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5119999 6601999 0000000 | -- Materiały -łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze | szt szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 33 | % % |  |  |  | 98.000 |  |
| 34 d.2 | KNNR 4 013702 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 31 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5711200 0000000 | -- Materiały -baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm - KFA Piryt materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 34 | % % |  |  |  | 31.000 |  |
| 35 d.2 | KNNR 4 013702 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 6 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5711200 | -- Materiały -baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm - KFA Piryt | szt |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0000000 | materiały pomocnicze | % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 35 | % % |  |  |  | 6.000 |  |
| 36 d.2 | KNNR 4 013707 | Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5712100 0000000 | -- Materiały -baterie wannowe stojące mosiężne o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 36 | % % |  |  |  | 1.000 |  |
| 37 d.2 | KNNR 4 013708 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm | szt. |  |  |  | 11 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5714010 0000000 | -- Materiały -baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 37 | % % |  |  |  | 11.000 |  |
| 38 d.2 | KNNR 4 020801 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |  | 60 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5601199 5613999 | -- Materiały -rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm rury PVC przepustowe o śr. 50 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm materiały pomocnicze | m szt |  |  |  |  |  |
|  | 5601499 6602099 0000000 |  | m szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 38 | % % |  |  |  | 60.000 |  |
| 39 d.2 | KNNR 4 020802 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |  | 25 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5601199 5613999 | -- Materiały -rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm rury PVC przepustowe o śr. 75 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm materiały pomocnicze | m szt |  |  |  |  |  |
|  | 5601499 6602099 0000000 |  | m szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 39 | % % |  |  |  | 25.000 |  |
| 40 d.2 | KNNR 4 020809 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych | m |  |  |  | 11 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5601199 5613999 5601499 6602099 0000000 | -- Materiały -rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm' kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm' rury PVC przepustowe o śr. 110 mm uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm' materiały pomocnicze | m szt m szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 40 | % % |  |  |  | 11.000 |  |
| 41 d.2 | KNNR 4 021401 | Piony kanalizacyjne z PVC śr 110 mm o połączeniach wciskowych | m |  |  |  | 216 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 5601199 5613999 5601499 6602099 0000000 | -- Materiały -rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm' kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm' .rury PVC przepustowe uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm' materiały pomocnicze | m szt m szt % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 41 | % % |  |  |  | 216.000 |  |
| 3 |  |
| 42 d.3 | KNNR 8 022304 | Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o śr.80- 100 mm na ścianie | m |  |  |  | 216 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 42 | % % |  |  |  | 216.000 |  |
| 43 d.3 | KNNR 8 042201 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 | kpl. |  |  |  | 37 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 43 | % % |  |  |  | 37.000 |  |
| 4 |  |
| 44 d.4 | KNNR 4 043201 analogia | Klimatyzator Uniko Easy HE | szt. |  |  |  | 18 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 0000000 | -- Materiały -Klimatyzator Uniko Easy HE materiały pomocnicze | % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 44 | % % |  |  |  | 18.000 |  |
| 45 d.4 | KNR 2-17 0113-01 | Przewody wentylacyjne z blachy sta- lowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 1.25 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- 2.47*0.955= -- Materiały -- | r-g |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6506699 6506899 6581199 6582299 1570100 6801407 0000000 | przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12- M16 o długości do 80 mm materiały pomocnicze | m2 m2 szt szt szt kg % |  |  |  |  |  |
|  | 39511 | -- Sprzęt -samochód dostawczy 0.9 t | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 45 | % % |  |  |  | 1.250 |  |
| 46 d.4 | KNR 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne z blachy sta- lowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  | 11.05 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- 1.7*0.955= | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6506699 6506899 6581199 6582299 1570100 6801407 0000000 | -- Materiały -Przewody wentylacyjne elastyczne do DN 200 kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12- M16 o długości do 80 mm materiały pomocnicze | m2 m2 szt szt szt kg % |  |  |  |  |  |
|  | 39511 | -- Sprzęt -samochód dostawczy 0.9 t | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 46 | % % |  |  |  | 11.050 |  |
| 47 d.4 | KNR 2-17 0205-01 | Wentylator TD-160/100 Silent | szt. |  |  |  | 1 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- 5.71*0.955= | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6820205 | -- Materiały -płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x100 mm podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M29 Wentylator TD-160/100 Silent materiały pomocnicze | kg |  |  |  |  |  |
|  | 1343600 6800703 0000000 |  | kg kg % |  |  |  |  |  |
|  | 39511 | -- Sprzęt -samochód dostawczy 0.9 t | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 47 | % % |  |  |  | 1.000 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 d.4 | KNR 2-17 0206-01 | Wentylator Silent 100 | szt. |  |  |  | 9 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- 5.48*0.955= | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6820205 | -- Materiały -płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x100 mm podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M29 Wentylator Silent 100 materiały pomocnicze | kg |  |  |  |  |  |
|  | 1343600 6800703 0000000 |  | kg kg szt % |  |  |  |  |  |
|  | 39511 | -- Sprzęt -samochód dostawczy 0.9 t | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 48 | % % |  |  |  | 9.000 |  |
| 49 d.4 | KNR 2-17 0206-01 | Wentylator Silent 200 | szt. |  |  |  | 12 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- 5.48*0.955= | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6820205 | -- Materiały -płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x100 mm podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M18-M29 Wentylator Silent 200 materiały pomocnicze | kg |  |  |  |  |  |
|  | 1343600 6800703 0000000 |  | kg kg % |  |  |  |  |  |
|  | 39511 | -- Sprzęt -samochód dostawczy 0.9 t | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 49 | % % |  |  |  | 12.000 |  |
| 50 d.4 | KNR 2-17 0156-03 | Nawietrzaki ścienne WP 15 OA | szt. |  |  |  | 23 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- 3.07*0.955= | r-g |  |  |  |  |  |
|  | 6522199 0000000 | -- Materiały -- Nawietrzaki ścienne WP 15 OA materiały pomocnicze | szt % |  |  |  |  |  |
|  | 39511 | -- Sprzęt -samochód dostawczy 0.9 t | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 50 | % % |  |  |  | 23.000 |  |
| 51 d.4 | KNR 4-01 0333-13 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej | szt. |  |  |  | 23 |  |
|  | 999 | -- Robocizna -- | r-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 51 | % % |  |  |  | 23.000 |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć i 87/100 zł

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

tel/fax :  34/ 367-36-74

Częstochowa, dnia      .sierpnia 2010r.

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/P-8/ 70 /       /10

WYKONAWCY

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

PZP na roboty budowlane dla zadania pn. : Utworzenie Oddziału

Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w

Częstochowie przy ul.  Bialskiej 104/118 .

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. – Prawo mówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje :

Pytanie 1. W przedmiarze c.o. występują grzejniki dwupłytowe, a w zestawieniu materiałów trzypłytowe.

Które grzejniki przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź : Do wyceny należy przyjąć grzejniki dwupłytowe.

Pytanie 2. W przedmiarach występują następujące baterie.

a. baterie umywalkowe - 31 szt.

b. baterie zlewowe - 6 szt.

c. baterie natryskowe - 11 szt.

d. baterie wannowe - 1 szt.

w dokumentacji inwestor pokazuje baterie bezdotykową na wodę zmieszaną, tymczasem w instalacji nie

występują mieszacze.

Czy w takim razie baterie mają być z mieszaczami? - prosimy o podanie konkretnych typów baterii.

Odpowiedź : Do wyceny należy przyjąć baterie z mieszaczami – bateria TRES elektroniczna 1.92.607.02 szczegółowy opis w technologii. Do wyceny należy też przyjąć zakup oraz montaż 27 sztuk luster wiszących 60x60x7 koloru wenge kod 88302.

Pytanie 3 Czy w instalacji wod-kan umywalkę należy przyjąć z szafką czy bez? - na rysunku są dwie wersje.

Odpowiedź : W instalacji wod-kan należy przyjąć umywalki z szafkami

– umywalka L51150 TWINS50 z misą prostokątną

– szafka podumywalkowa 89217 TWINS 50 z szufladą .Szczegółowy opis w technologii.

Pytanie 4 W przedmiarze występują WC Kompakty, natomiast w dokumentacji miski wiszące ze stelażami.

Które urządzenia przyjąć do wyceny?

Odpowiedź : Do wyceny przyjąć miski wiszące ze stelażem

-miska Nova top 6l-60111 Reflex (biały)

-deska sedesowa twarda Nova Top z tworzywa ABS-63100

-stelaż do zabudowy – 99067 z płytka białą. Szczegółowy opis w technologii.

Pytanie 5. W poz.29 przedmiaru na instalację wod-kan przyjęto brodziki - czy należy doliczyć do nich montaż kabin natryskowych? Jeżeli tak to jakich?

Odpowiedź : Do przyjętych brodzików Pacyfik 90-XBKO790(biały) należy doliczyć montaż kabin 90x190 szkło hartowane

-ścianka boczna GEO 6 90 , drzwi wnękowe GEO 6 90. Szczegółowy opis w technologii.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek.med. Grzegorz Kupczak