Częstochowa, dnia 27-08-2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  76  /  1754  /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 1

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników  i sprzętu  jednorazowego           do  diagnostyki gruźlicy  dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej  oraz odczynników do barwienia cytochemicznego i pasków ph dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

według Załącznika Nr 1 części  I - IV

Znak sprawy : W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  76 /2010

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1 : Dotyczy Części III -  Odczynniki do szybkiej diagnostyki prątków gruźlicy z dzierżawa aparatu do szybkiej  diagnostyki prątków.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu ( systemu ) do szybkiej diagnostyki prątka gruźlicy nie starszego niż 2008 rok produkcji . Dopuszczenie oferowanego aparatu ( max. 2008 rok produkcji ) spowoduje zmniejszenie kosztów związanych  z wysokością czynszu dzierżawnego oraz obniży wartość oferty  z korzyścią dla Zamawiającego .

Odpowiedź : Tak, dopuszczamy rok produkcji max. 2008 r. z utrzymaniem zapisu w załączniku Nr 1 część III  pkt. 2,  poz.1  -  aparat fabrycznie nowy .

Pytanie 2 : Dotyczy Części III -  Odczynniki do szybkiej diagnostyki prątków gruźlicy z dzierżawa aparatu do szybkiej  diagnostyki prątków.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię aparatu od momentu   przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy w dni robocze wynosił max. 48 godzin?

Odpowiedź : Tak, dopuszczamy .

Pytanie 3 : W preambule umowy prosimy o zawarcie danych:

„Biomed’ Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 20-029 Lublin przy ul. Uniwersytecka 10, numer NIP 712-25-91-951, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000 34 312, kapitał zakładowy

3 000 000 PLN, reprezentowana przez

Waldemara Sierockiego.- Prezes

Odpowiedź : Tak, w przypadku  wyboru oferty firmy  Biomed Lublin .

Pytanie 4 : § 6.pkt.2  o treści

Dostawy sukcesywne,  w terminie  do 14 dni roboczych (maksimum 14 dni)  od    telefonicznego lub faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego  pracownika  Sekcji Zaopatrzenia   Zamawiającego.

Odpowiedź : TAK, dopuszczamy .

Pytanie 5 : § 6.pkt. 7 o treści

Osoba odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy ze strony  Wykonawcy –  Andrzej Szyszko  tel. 81 5332303

Odpowiedź : Tak, w przypadku  wyboru oferty firmy  Biomed Lublin .

Pytanie : 6 § 8.pkt.  o treści

Terminy  przydatności do użycia   :

- dla odczynników do barwienia cytochemicznego  , podłóż, sprzętu  jednorazowego …….  miesięcy ( minimum  6 m-cy )   od dnia dostawy ,

-   dla  odczynników  do  diagnostyki prątków gruźlicy  4  miesiące   (   minimum  4 miesiące)  od dnia dostawy, ( w.w. odczynniki posiadają maksymalnie 6 miesięcy terminu ważności).

Odpowiedź : Tak , dopuszczamy .

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak