Częstochowa, dn. 17.12.2010r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 004 / 2664 /11/10

SZANOWNI PAŃSTWO !.

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „  Medycznego     sprzętu jednorazowego użytku „ ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 004 / 11 ) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 –Dotyczy  Pakietu 30 poz. 1 –„ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 30 poz. 1 – długoterminowego , nieinwazyjnego systemu mocowania cewników o anatomicznym , eliptycznym kształcie ze zwężeniem w środkowej , przylepnej części stabilizującej. Posiadającego płaskie , dwuwarstwowe zabezpieczenie w postaci rzepowego fiksatora nie powodującego zamknięcia światła cewnika (dodatk. rozwiązanie to pozwala na wielokrotne jego otwarcie w celu np. zmiany położenia lini bez konieczności każdorazowej wymiany mocowania ).”

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

# Zapytanie 2 – Dotyczy Załącznika nr 32 - Poz. 1

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. poz. elektrody o średnicy 45 mm „.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

## Zapytanie 3 – Dotyczy Załącznika nr 32 -Poz. 2

„ Czy w ww. poz. Zamawiający wymaga elektrody typowej do badań Holtera z wycięciem umożliwiającym przełożenie kabla co utrzymuje go w odpowiedniej pozycji przez cały okres trwania badania.”

Odpowiedź :Dopuszczamy.

# Zapytanie 4 – Dotyczy Załącznika nr 32 - Poz. 6

„W jaki sposób należy podać ilość opakowań w przypadku gdy wymagana ilości wychodzi     po przecinku.

Czy zaokrąglić zgodnie z matematyczną zasadą, czy pozostawić ilości wyrażone liczbowo do 2 miejsc po przecinku.”

Odpowiedź : Pozostawić ilości wyrażone liczbowo do 2  miejsc po przecinku.

Zapytanie  5- dot. załącznika nr 47, poz. 1:

„  Czy Zamawiający wymaga, aby pieluszki posiadały specjalne wycięcie na kikut pępowiny,          które pozwala uniknąć podrażnień tego delikatnego miejsca?”

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 6- dot. dokumentów dopuszczających:

„ Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie dokumentów dopuszczających wraz z ofertą, a nie wraz z pierwszą dostawą?”

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 7- Dotyczy – Załącznika nr 12 poz. 2

„ Prosimy o dopuszczenie w załączniku nr 12 ( Igła lokalizacyjna typu Z ) w poz. 2 igły w rozmiarze 20G , dł. 7,5 cm ( wymagana dł. 6-7 cm ).

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 8 – Dotyczy Pakietu 32 poz. 1

„ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 32 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG dla dorosłych z żelem stałym , z pianki , owalnej o rozmiarze 36 mm/50 mm.”

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 9 – Dotyczy  Załącznika nr 2 poz. 9

„ czy Zamawiający z  załącznika 2 wydzieli pozycję 9 do osobnego pakietu

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 10 – Dotyczy Załącznika nr 16 poz. 1-4

„czy Zamawiający z załącznika 16 wydzieli pozycję 1-4 do osobnego pakietu , oraz czy Zamawiającemu chodzi o cewniki pępowinowe wykonane z poliuretanu..”

Odpowiedź : NIE.

#### Zapytanie 11- Dotyczy Załącznika Nr 51

„czy zamawiający w załączniku 51 dopuści port tytanowy o cewniku silikonowym 6,6 F lub 9,6 F z parametrami bardzo zbliżonymi do podanych przez zamawiającego „

Odpowiedź : NIE.

### Zapytanie 12-Dotyczy Załącznika  57

„ czy zamawiającemu w załączniku 57 chodzi o minispike typ czerwony z filtrem aerozolowym 0,2 µm  i filtrem cząsteczkowym 5 µm  „

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Zapytanie 13- Dotyczy   Zadanie 1 poz. 1, 2

”czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a 200 szt. z przeliczeniem ilości      zamawianej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź :  TAK.

##### Zadanie 1 poz. 3, 4

„Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? „

Odpowiedź : TAK.

##### Zadanie 1 poz. 5

„Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe, skalowane co 0,2ml, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ? „

Odpowiedź : TAK.

##### Zadanie 1 poz. 6

„Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe, skalowane co 0,5ml, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ? „

Odpowiedź : TAK.

##### Zadanie 1 poz. 7

„Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 0,5ml, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?”

Odpowiedź : TAK.

##### Zadanie 1 poz. 13

„Czy Zamawiający dopuści igły o rozmiarze 0,45 x 22, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ? „

Odpowiedź: NIE.

##### Zapytanie 14 –Dotyczy -Zadanie 2 poz. 1

„Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby przyrządy nie posiadały ftalanów. Pragnę zaznaczyć, iż w pozycjach  2 – 8 Zamawiający nie wymaga, aby w wyrobach nie znajdowały się ftalany w związku z czym czy Zamawiający zakłada, ze ftalany znajdujące się w przyrządach do przetaczania płynów mogą zaszkodzić pacjentom, natomiast te które znajdują się w pozostałych przyrządach i przedłużaczach nie wpłyną negatywnie na zdrowie pacjentów? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o medyczne uzasadnienie.”

Odpowiedź : Jak. W SIWZ. Na opakowaniu aparatów zawierających ftalany widnieje informacja o przeciwwskazaniu stosowania u matek karmiących i kobiet w ciąży oraz dzieci.

##### Zadanie 2 poz. 8

„Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.”

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

##### Zapytanie 15 –Dotyczy -Zadanie 4 poz. 1, 2

„Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencje dopuści kaniule bez zdejmowanego elementu, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? „

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

##### Zapytanie 16 – Dotyczy -Zadanie 6 poz. 1

„Czy Zamawiający wymaga cewnika Foley dwudrożnego z prowadnicą z 100% silikonu z osobną sterylnie zapakowaną zatyczką znajdującą się wewnątrz opakowania razem z cewnikiem?”

Odpowiedź : Dopuszcza ale nie wymaga.

##### Zadanie 6 poz. 30

„Czy Zamawiający dopuści worek sterylny ze względu na taką samą cenę więc nie zawyży to oferty cenowej.”

Odpowiedź : TAK.

##### Zapytanie 17 – Dotyczy -Zadanie 14 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści  filtr noworodkowy z drenami o długości 10 cm przed i za filtrem , o przepływie 11, 67 ml/h, powierzchni filtrowania 2,3cm2, pozostałe wymagania  zgodnie z SIWZ?”

Odpowiedź : NIE.

##### Zadanie 14 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści  filtr noworodkowy o czasie stosowania 120 h, z drenami o długości 10 cm przed i za filtrem , o przepływie 48 ml/h, objętości wypełnienia 1,8 ml, powierzchni filtrowania 13,5cm2, pozostałe wymagania  zgodnie z SIWZ?”

Odpowiedź : NIE.

###### Zapytanie 18 – Dotyczy - Zadanie 15 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści filtr noworodkowy o czasie stosowania 120 h, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?”

Odpowiedź : NIE.

##### Zapytanie 19 – Dotyczy -Zadanie 16 poz. 18, 19

„Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o rozmiarze CH 20, pozostałe wymagania zgodnie
z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.”

Odpowiedź: NIE.

###### Zadanie 16 poz. 26

„Czy Zamawiający dopuści, aby poszczególne elementy zestawu były pakowane osobno, jednocześnie prosimy o dopuszczenie rozmiaru CH 32 zamiast CH 34, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.”

Odpowiedź :  NIE i NIE.

###### Zadanie 16 poz. 27

„Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 250 – 1000ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.”

Odpowiedź : Dopuszczamy.

###### Zapytanie 20 – Dotyczy -Zadanie 19 poz. 1 – 2

„Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencje dopuści dreny o długości 80 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? „

Odpowiedź:  TAK.

###### Zadanie 19 poz. 3 – 7

„Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencje dopuści dreny o długości 80 i 170 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? „

Odpowiedź : TAK.

###### Zadanie 19 poz. 8

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu końcówki stożkowej i dopuści  pojemnik do drenażu ran z drenem i łącznikiem schodkowym, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik posiadał zastawka przeciw zwrotną?”

Odpowiedź :  NIE.

###### Zadanie 19 poz. 9

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu końcówki stożkowej i dopuści  pojemnik do drenażu ran z drenem i łącznikiem schodkowym, pojemność 500 ml,  pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik posiadał zastawka przeciw zwrotną?”

Odpowiedź : NIE.

##### Zapytanie 21 – Dotyczy -Zadanie 20 poz. 1 – 12

„Czy Zamawiający wymaga, aby otwory boczne były usytuowane naprzemianlegle?”

Odpowiedź : Dopuszczamy ale nie wymagamy.

###### Zadanie 20 poz. 8 – 9

„Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.”

Odpowiedź : TAK.

###### Zadanie 20 poz. 1 – 12

„Czy Zamawiający wymaga, aby przylepiec zawierał hydrokoloid?”

Odpowiedź : Błędne pytanie.

Zapytanie 22 – Dotyczy -Zadanie 36 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę chirurgiczną niesterylną pakowaną a 1 szt., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Według naszej wiedzy żadna firma na rynku nie posiada sterylnej szczoteczki z chlorcheksydyną.”

Odpowiedź :  NIE.

###### Zapytanie 23 – Dotyczy -Zadanie 37 poz. 1 – 19

„Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z wysokiej jakości medycznego PCV, niesilikowane, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?”

Odpowiedź : Dopuszczamy.

###### Zapytanie 24- Dotyczy -Zadanie 39 poz. 1 – 6

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rurka intubacyjna była silikonowana?”

Odpowiedź : NIE.

###### Zapytanie 25 – Dotyczy -Zadanie 53 poz. 5

„Zwracam się z prośbą o dopuszczenie zestawu ze strzykawką o poj. 60 ml oraz cewnikiem z 10 znacznikami głębokości, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Proszę również o wydzielenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.”

Odpowiedź : NIE DOPUSZCZAMY.

###### Zadanie 53 poz. 6

„Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.”

Odpowiedź : NIE.

##### Zapytanie 26- Dotyczy -Zadanie 57 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem aerozolowym 0,1 µm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?”

Odpowiedź : DOPUSZCZAMY.

Zapytanie 27- Dotyczy warunków udziału w postępowaniu. – Zał. Nr 60

„ Prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny tych warunków poprzez dopuszczenie dla Załącznika 60 ( Tampony uszne ) wykazu dostaw i referencji których przedmiotem są wyroby medyczne lub opatrunki .Jest to wykaz dostaw odpowiadający swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia „

Odpowiedź : Dopuszczamy ( „co najmniej jednej dostawy medycznego sprzętu jednorazowego użytku lub odpowiednio wyrobów medycznych „)

„ Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby wykonawca załączył do oferty  oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo czy ma załączyć do oferty te dokumenty dopuszczające do obrotu bowiem w punkcie 9.2 Zamawiający chce wykazu aktualnych dokumentów.

Odpowiedź : Zamawiający chce otrzymać oświadczenie oraz wykaz dokumentów nim objętych .

Zapytanie 28- dot. Pakietu nr 37-  Rurki intubacyjne 1

Dotyczy pozycja 1-19

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurek intubacyjnych wykonanych z termoplastycznego PCV bez mieszaniny silikonu?. „

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Dotyczy pozycja 1-19

„Czy Zamawiający będzie wymagał rurki z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie?.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 29-dot. Pakietu nr 38-  Rurki intubacyjne 2

Dotyczy pozycja 1-9

„Czy Zamawiający wymaga aby rurka do długotrwałej wentylacji posiadała mankiet uszczelniający niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi ( wyraźny stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy?.  „

Odpowiedź :Dopuszczamy ale nie wymagamy.

Dotyczy pozycja 10

„Czy Zamawiający wymaga aby istniała możliwość wykonywania bronchoskopii przy użyciu systemu zamkniętego, bez konieczności jego odłączania i wyrzucania?.”

Odpowiedź : NIE.

„Czy Zamawiający wymaga aby  cały zestaw był zapakowany w jednym integralnym  opakowaniu (również akcesoria do wykonywania bronchoskopii)  folia papier?  „

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 30 -dot. Pakietu nr 39-  Rurki intubacyjne 3

Dotyczy pozycja 1-6

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurek intubacyjnych  zbrojonych wykonanych z termoplastycznego PCV pokrytych wewnątrz tworzywem Satin Slip ułatwiającym wprowadzanie cewnika do odsysania i prowadnicy? „

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 31 – Dotyczy  wzoru umowy

„ Paragraf 6 ust. 3 – Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na „ Wykonawca wraz z umową dostarczy świadectwa rejestracji dla asortymentu objętego niniejszą umową „.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 32-Dotyczy  Załącznika Nr 21  poz. 11

„ Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Załącznika nr 21 pozycji 11.”

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 33- Dotyczy wzoru umowy

Paragraf  5

„  Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody.

Paragraf  6 ust. 2

„ Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Dostawa przedmiotu określonego w załącznikach od nr 1 do 63 odbywać się będzie w ilości i asortymencie wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, lecz nie mniej niż 80% wartości umowy.”

Odpowiedź : Nie zgadzamy się na zmianę zapisu.

Zapytanie 34 – Dotyczy Pakietu Nr 51

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 51 dopuści złożenie oferty z portami o następujących parametrach:

Port naczyniowy sterylny do prowadzenia długotrwałej chemioterapii z możliwością pobierania krwi , żywienia pozajelitowego i podawania leków z cewnikiem i akcesoriami wprowadzającymi : komora tytanowa, membrana , umożliwiająca 2000 do 3000 wkłuć, wysokość portu 13,2 mm , wielkość portu 32,1 x 23,6 mm  , cewnik wykonany z miękkiego poliuretanu ( PUR-soft ) 8 F , z oznakowaniem długości, średnica cewnika : wew. 1,6 mm i zew. 2,6 mm ,igła do nakłucia membrany portu i do nakłucia naczynia żylnego – prosta 22 G , port w zestawie z akcesoriami wprowadzającymi w jednym opakowaniu , dodatkowo w osobnym sterylnym opakowaniu igła prosta i zagięta do nakłuwania portu ?”

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 35 – Dotyczy Załącznika Nr 47

Poz. 3 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dzieci 7-18 kg. ?.”

Odpowiedź: TAK.

Poz. 4-„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dzieci 11-25 kg ?.”

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 36 - Dotyczy pakietu nr 38 poz. 10.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty wydzieli z    pakietu pozycję 10?

Odpowiedź :  NIE wydzielimy.

Zapytanie 37- Dotyczy pakietu nr 41 poz. 1-4

Czy Zamawiający w pozycji 1-4 dopuści rurki tracheotomijne z odsysaniem 
z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary zgodnie ze specyfikacją?

Odpowiedź :  Jak w SIWZ.

Zapytanie  38 -  dot. ZAŁĄCZNIKA  NR 36 poz. 3

- Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania poz. 3, co pozwoli na złożenie ofert większej licznie wykonawców?

Odpowiedź : NIE.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 Patyczko-szczoteczkę do pielęgnacji jamy ustnej z substancją odświeżającą, rączką wykonana z plastiku, gąbką na patyczku o pofałdowanej strukturze, z możliwością podłączenia do ssaka elektrycznego (kolor zielony); Długość całkowita szczoteczki: 210 mm (+/- 1), długość szczoteczki bez gąbki: 195 mm (+/- 1 mm); Szerokość gąbki: 16 mm (+/- 1 mm), długość gąbki: 25 mm (+/- 1 mm), długość patyczka (bez ssaka i gąbki): 145 mm (+/- 1 mm), patyczek o średnicy: 5 mm (+/- 1 mm) zakończony okrągłym otworem do podłączenia ssaka?

Skład szczoteczki:

Uchwyt:  wysokiej wytrzymałości polistyren

Gąbka:  poliester, poliuretan

Substancja odświeżająca:  woda, węglan wapnia, sorbitol, gliceryna, aromat, sacharyna sodowa, pirofosforan czterosodowy, kwas etylenodiaminotetraoctowy, metyloparaben, poliparaben, benzoesan sodu, barwnik niebieski Blue 1 (CI 42090), barwnik żółty Yellow 5 (CI 19140)

Pasta do zębów:  woda, węglan wapnia, sorbitol, gliceryna, aromat, sacharyna sodowa, pirofosforan czterosodowy, kwas etylenodiaminotetraoctowy, metyloparaben, poliparaben, benzoesan sodu, barwnik niebieski Blue 1 (CI 42090), barwnik żółty Yellow  5 (CI 19140)

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 39 - dot. warunków s.i.w.z.:

Czy Zamawiający uzna za spełniający warunek zawarty w pkt. 2. 2) s.i.w.z. wykaz dostaw na sprzęt medyczny (łóżka szpitalne, materace do łóżek, wózki do transportu chorych)? Prośba podyktowana jest faktem, iż sprzedażą materiałów jednorazowego użytku zajmujemy się od niedawna i nie możemy wykazać się zrealizowanymi, zakończonymi dostawami (pełnymi) na tego typu sprzęt. Posiadamy natomiast bogate doświadczenie w dostawach sprzętu medycznego różnego zastosowania.  Nasza firma jest w trakcie realizacji umów na dostawy podkładów do porodu jednorazowego użytku, jednak nie może przestawić referencji potwierdzających należyte wykonanie, a jedynie protokoły wykonanych dostaw cząstkowych.

Odpowiedź : NIE.

## Zapytanie 40 - Dotyczy pakietu nr 51 – Port naczyniowy

Czy Zamawiający dopuści do przetargu porty o wysokości 14,6mm, średnicy podstawy 30,5mm, z cewnikiem wykonanym ze specjalnego tworzywa PolyFlow®  (o właściwościach silikonu w temp ciała a sztywnego podczas wprowadzania w temp. pokojowej) o średnicy wewnętrznej 1,1mm (parametr lepszy od wymaganego) i zewnętrznej 2,6mm (parametr lepszy od wymaganego) z igłami 20G (jedną prostą i jedną zagiętą pod kątem 90°), igłą do podaży długotrwałych 20G/19mm    (z zabezpieczeniem przed samo zakłuciem).

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 41 -Dotyczy pakietu nr 56 – Aparat do przetoczeń z precyzyjnym   regulatorem przepływów

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparaty pozwalały również na podaż lipidów (posiadały dodatkową skalę literową)

Odpowiedź : Dopuszczamy ,ale nie wymagamy.

- Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa, Zamawiający będzie wymagał aby część aparatów (lub wszystkie) wyposażona była w zastawkę zwrotną, uniemożliwiającą cofnięcie się płynu do worka?

Odpowiedź : Dopuszczamy ,ale nie wymagamy.

Informujemy , iż

- w Rozdziale V pkt 2 ppkt  2 SIWZ wprowadza się w Wykazie wykonanych dostaw  zapis ( co najmniej jednej dostawy medycznego sprzętu jednorazowego użytku lub odpowiednio wyrobów medycznych )..........

- Rozdział V pkt.9 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

wykaz aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został

dopuszczony do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru

dopuszczenia, rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu dotyczy.- Zał. 67

do SIWZ.

Wykonawca  wraz z ofertą lub pierwszą dostawą   dostarczy   dokumenty na podstawie            których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do   obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i zadeklarowaną klasą ( np.  .:deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu świadcząca o spełnieniu przez    wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia procedury zgodności, certyfikat CE    z numerem jednostki notyfikowanej wydany  przez jednostkę notyfikowaną , dokument    potwierdzający wpis wyrobu lub świadectwa rejestracji do Rejestru Wyrobów Medycznych,     rejestracja wydana przez Ministerstwo Zdrowia .

§ 6 pkt 3  wzoru umowy otrzymuje brzmienie „Wykonawca wraz z  ofertą lub pierwszą dostawą   dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego  niniejszą umową.

oraz w Rozdziale VII SIWZ  „Wymagania dotyczące wadium” w pkt. 1 winno być  :     Razem 19.190,00 zł.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dn. 30.12.2010r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 004 /   2751      /11

SZANOWNI PAŃSTWO !.

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „  Medycznego     sprzętu jednorazowego użytku „ ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 004 / 11 ) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 –Dotyczy :Pakiet 1 pozycja 1 – 5

Prosimy o sprecyzowanie czy skala na cylindrze ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 2 –Dotyczy :Pakiet 1 pozycja 13

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45 x 16 mm?

Odpowiedź : Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Zapytanie 3 – Dotyczy :Pakiet 1 pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych max po 100 szt.?

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 4 – Dotyczy :Pakiet 1 pozycja 7,10

Prosimy o doprecyzowanie czy strzykawka ma posiadać  nazwę własną strzykawki i logo producenta na cylindrze w celu poprawnej i pełnej identyfikacji w menu pompy?

Odpowiedź : Może ,ale nie musi.

Zapytanie 5 – Dotyczy :Pakiet 1 pozycja 11 - 12

Prosimy o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50 ml

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Prosimy o doprecyzowanie czy strzykawka perfuzyjna do pomp infuzyjnych  ma posiadać  nazwę własną strzykawki i logo producenta na cylindrze w celu poprawnej i pełnej identyfikacji w menu pompy?

Odpowiedź : Może ,ale nie musi.

Czy strzykawki 50 ml  luer – lock perfuzyjne mają być wpisane do oryginalnej instrukcji menu pomp strzykawkowych, co zapewnia pełną kompatybilność strzykawek z pompą i bezawaryjne, bezpieczne podawanie leku?

Odpowiedź : Mogą ale nie muszą.

Zapytanie 6 –Dotyczy :Pakiet 1 pozycja 25

Czy Zamawiający wymaga kolorystycznego kodowania, tak jak w przypadku igieł iniekcyjnych?

Odpowiedź : Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Czy igły maja być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 7-Dotyczy :Pakiet 4 pozycja 1-2

Czy Zamawiający używając określenia Neoflon ma na myśli kaniulę dożylną 26 i 24 G ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie wykonaną z PTFE?

Odpowiedź :Jak w SIWZ.

Czy zamawiający oczekuje kaniul z przepływem max. 13ml jak dotychczas stosowane w szpitalu?

Odpowiedź :Jak w SIWZ.

Zapytanie 8- Dotyczy -Pakiet 6 pozycja 16-25

Czy cewniki mają posiadać barwne i numerczyne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 9 –Dotyczy -Pakiet 6 pozycja 1

Czy cewnik 100 % silikon ma być w komplecie ze strzykawka z gliceryną która  jest odpowiednio przygotowana do napełnienia balonu i pozwala na zachowanie bezpieczeństwa pacjenta, nie podrażając kosztów.?

Odpowiedź : : Może , ale nie musi.

Czy cewniki Foley` a 100% silikon mają być przeźroczyste?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 10 – Dotyczy -Pakiet 6 Pozycja 32

Czy pod pojęciem dren antyzałamaniowy zamawiający rozumie dren dwuświatłowy?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Czy zestaw do diurezy godzinowej ma posiadać zastawkę antyrefluksyjną w łączniku zapobiegającą cofaniu się moczu do pacjenta z drenu?

Odpowiedź : Może , ale nie musi.

Czy zestaw ma posiadać bezigłowy port do pobierania próbek?

Odpowiedź : Może , ale nie musi.

Zapytanie 11 –Dotyczy -Pakiet 6 pozycja 31

Czy worek ma podsiać białą tylną ściankę ułatwiająca prawidłowy odczyt zgromadzonego moczu?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 12 – Dotyczy -Pakiet 7

Czy igły do znieczuleń mają być pakowane w opakowanie pakowane w opakowanie Tyvec? Opakowanie takie poprzez swoją wielowarstwową strukturę zabezpiecza przed mikrouszkodzeniami spowodowanymi zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi w trakcie użytkowania, przechowywania oraz transportu a tym samym zapobiega kontaminacji spowodowanej drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiedź : Może, ale nie musi.

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 igły w rozmiarze 20 G na 1,5”?

Odpowiedź : TAK.

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 igły w rozmiarze 64 mm czyli 2 ½ „?

Odpowiedź : NIE.

Prosimy o dopuszczenie w pozycji  14  igły w rozmiarze 24G?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 13 – Dotyczy -Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1,2,3,4 cewniki o długości efektywnej min. CH4/29 cm ; CH5/29cm ; CH6-8 40cm?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Czy cewniki w pozycji 1 – 4 mają być skalowane co 1 cm?

Odpowiedź :Jak w SIWZ.

Czy cewniki w pozycji 1 – 4 mają posiadać kontrolę ssania co w przypadku tak małych rozmiarów stosowanych u małych pacjentów ma znaczenie i daje możliwość lepszej kontroli odsysanej wydzieliny?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 14 –Dotyczy -Pakiet 20 pozycja 4-12

Czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pewnej identyfikacji cewnika?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści cewniki CH12-14/ 60cm?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 15 – Dotyczy -Pakiet 20 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania CH 8 o dł. ok. 51 cm?

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 16 – Dotyczy-Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny o poj. 25 ml?

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 17- Dotyczy -Pakiet 21 pozycja 9 i 10

Czy maska z nebulizatorem ma rozbijać cząstki nebulizowanej substancji do objętości 3-5 mikronów, co gwarantuje największą skuteczność depozycji leku w płucach?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Czy nebulizator ma pracować z taką samą wydajnością w każdej pozycji (0-90˚)- posiadać antyprzelewową konstrukcję o pojemności min. 6ml,ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku)i czy ma być  skalowany co 1 ml?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 18- Dotyczy -Pakiet 25 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren typu Kher w rozmiarze CH 9 zamiast CH 8?

Odpowiedź : TAK.

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 8 i 9  zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego w skład którego wchodzą : cewnik poliuretanowy, igła punkcyjna, taśma mocująca, zacisk?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 19- Dotyczy-Pakiet 26

Czy cewniki mają być podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia papier tak jak dreny khera?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 20 – Dotyczy -Pakiet 33 pozycja 2

Prosimy o potwierdzenie czy poprzez stabilne mocowanie Zamawiający ma na myśli mocowanie z pianki poliuretanową?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Zapytanie 21 – Dotyczy-Pakiet 35 pozycja 2

Czy nie zaszła pomyłka i zamawiający ma na myśli łączniki kątowe z portem do bronchoskopii jednorazowe (nie silikonowe)

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Zapytanie 22 – Dotyczy-Pakiet 37 pozycja 1-9

Czy rurki mają posiadać znacznik głębokości intubacji w postaci zamalowanej końcówki o grubości min.1cm?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Czy rurki mają posiadać skalowanie co 1 cm?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Czy rurki mają posiadać mleczny odłączany łącznik?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Czy rurki mają posiadać na korpusie logo producenta?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Zapytanie 23 – Dotyczy -Pakiet 37 pozycja 10-19

Czy zamawiający oczekuje rurek ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego ringu?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Czy rurki mają posiadać skalowanie co 1 cm?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Czy rurki mają posiadać mleczny odłączany łącznik ?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Czy rurki mają posiadać na korpusie logo producenta?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 24- Dotyczy-Pakiet 38  pozycja 10

Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu co pozwoli złożyć ofertę większej liczbie wykonawców i uzyskać dla zamawiającego korzystniejszą cenę?

Odpowiedź : NIE.

Czy system zamknięty do odsysania pacjenta ma się składać z dwóch części: konektora z możliwością odsysania w systemie półzamkniętym i cewnika?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Czy cewnik ma być przeznaczony na min.  48 h czy 72h?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Prosimy przeliczenie kosztu ostatecznego na jedną dobę, co da możliwość porównania oferowanego asortymentu w przypadku zaoferowania systemów przeznaczonych na różny czas stosowania?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 25-Dotyczy -Pakiet 39

Czy Rurki mają posiadać znacznik intubacji w postaci grubego ringu?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Czy rurki mają posiadać na korpusie logo producenta?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Czy rurki mają posiadać skalowanie co 1 cm?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 26 – Dotyczy-Pakiet 41 pozycja 1 – 4

Prosimy o dopuszczenie rurki do długotrwałej intubacji z mankietem o grubości ścianki cieńszej niż 20 mikronów.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Czy rurka ma posiadać ruchomą ramkę o płynnym nieskokowym przesuwie?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 27- Dotyczy -Pakiet 57

Prosimy o doprecyzowanie czy przyrząd do pobierania leków z butelek z filtrem ok. 0,2 µm do przygotowywania i dzielenia  leku ma posiadać również filtr 5 µm zapewniający dokładne filtrowanie pobieranego leku/płynu?

Odpowiedź: Jak w SIWZ.

Zapytanie 28- Pytanie dotyczące SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgodny na przedłożenie próbek w jednym rozmiarze w przypadku gdy asortyment pochodzi od jednego producenta?

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 29-Dotyczy -Załącznik nr 27, pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem centralnym o rozmiarze 24Ga / 12cm, gdyż cewnik o rozmiarze 24Ga o długości 13cm nie jest dostępny na rynku.

Odpowiedź :Dopuszczamy.

Zapytanie 30-Dotyczy -Załącznik nr 28, pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem centralnym o następujących parametrach: cewnik centralny jednoświatłowy 18G / 20cm, igła wprowadzająca cienkościenna  o dł. 2,5”, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce z podajnikiem umożliwiająca wprowadzanie prowadnika jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik wykonany z wysokiej jakości poliuretanu bez zbędnej powłoki hydrofilnej, cewnik cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiar Ga i pojemność  wypełnienia podana na przewodzie zewnętrznym cewnika, końcówka Luer-Lock z zaciskiem szczelinowym, skrzydełka mocujące (podwójny system mocowania cewnika do skóry); strzykawka 5ml; zestaw umieszczony na tacce w opakowaniu sterylnym.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 31-Dotyczy-Załącznik nr 28, pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem centralnym o następujących parametrach: cewnik centralny dwuświatłowy 18.14Ga / 7F / 20cm, igła wprowadzająca cienkościenna o dł. 2,5”, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce z podajnikiem umożliwiająca wprowadzanie prowadnika jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik wykonany z wysokiej jakości poliuretanu bez zbędnej powłoki hydrofilnej, cewnik cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemności  wypełnienia podane na przewodach zewnętrznych cewnika, końcówki Luer-Lock z zaciskiem szczelinowymi i koreczkiem zamykającym z membraną silikonową, skrzydełka mocujące (podwójny system mocowania cewnika do skóry); strzykawka 5ml; zestaw umieszczony na tacce w opakowaniu sterylnym.

Odpowiedź : Dopuszczamy

Zapytanie 32-Dotyczy-Załącznik nr 28, pozycja 3;

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem centralnym o następujących parametrach: cewnik centralny dwuświatłowy 14.14Ga / 8F / 20cm, igła wprowadzająca cienkościenna o dł. 2,5”, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce z podajnikiem umożliwiająca wprowadzanie prowadnika jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik wykonany z wysokiej jakości poliuretanu bez zbędnej powłoki hydrofilnej, cewnik cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemności  wypełnienia podane na przewodach zewnętrznych cewnika, końcówki Luer-Lock z zaciskiem szczelinowymi i koreczkiem zamykającym z membraną silikonową, skrzydełka mocujące (podwójny system mocowania cewnika do skóry); strzykawka 5ml; zestaw umieszczony na tacce w opakowaniu sterylnym.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 33-Dotyczy-Załącznik nr 28, pozycja 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem centralnym o następujących parametrach: cewnik centralny trójświatłowy 18.18.16Ga / 7F / 20cm, igła wprowadzająca cienkościenna o dł. 2,5”, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce z podajnikiem umożliwiająca wprowadzanie prowadnika jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik wykonany z wysokiej jakości poliuretanu bez zbędnej powłoki hydrofilnej, cewnik cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemności  wypełnienia podane na przewodach zewnętrznych cewnika, końcówki Luer-Lock z zaciskami szczelinowymi i z dwoma koreczkami zamykającymi z membraną silikonową, skrzydełka mocujące (podwójny system mocowania cewnika do skóry); strzykawka 5ml; zestaw umieszczony na tacce w opakowaniu sterylnym.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 34-Dotyczy -Załącznik nr 28, pozycja 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem centralnym o następujących parametrach: cewnik centralny trójświatłowy powleczony powłoką antybakteryjną (sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna) 18.18.16Ga / 7F / 30cm, igła wprowadzająca cienkościenna o dł. 2,5”, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce z podajnikiem umożliwiająca wprowadzanie prowadnika jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik wykonany z wysokiej jakości poliuretanu bez zbędnej powłoki hydrofilnej, cewnik cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemności  wypełnienia podane na przewodach zewnętrznych cewnika, końcówki Luer-Lock z zaciskami szczelinowymi i z dwoma koreczkami zamykającymi z membraną silikonową, skrzydełka mocujące (podwójny system mocowania cewnika do skóry); strzykawka 5ml z otworem w tłoku do wprowadzania prowadnika bez odłączania igły od strzykawki wraz z igłą do kontroli ciśnienia, zestaw umieszczony na tacce w opakowaniu sterylnym.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 35-Dotyczy-Załącznik nr 28, pozycja 6 i 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem centralnym o następujących parametrach: cewnik centralny czteroświatłowy powleczony powłoką antybakteryjną (sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna) 18.14.18.16Ga / 8.5F / 20cm, igła wprowadzająca cienkościenna o dł. 2,5”, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce z podajnikiem umożliwiająca wprowadzanie prowadnika jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik wykonany z wysokiej jakości poliuretanu bez zbędnej powłoki hydrofilnej, cewnik cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemności  wypełnienia podane na przewodach zewnętrznych cewnika, końcówki Luer-Lock z zaciskami szczelinowymi i z trzema koreczkami zamykającymi z membraną silikonową, skrzydełka mocujące (podwójny system mocowania cewnika do skóry); strzykawka 5ml z otworem w tłoku do wprowadzania prowadnika bez odłączania igły od strzykawki wraz  z igłą do kontroli ciśnienia, zestaw umieszczony na tacce w opakowaniu sterylnym.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 36-Dotyczy-Załącznik nr 28, pozycje 5, 6, 7:

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga cewników centralnych z powłoką antybakteryjną co ma bezpośrednie znaczenie w skuteczności zabiegania zakażeniom od cewnikowym i wpływ na leczenie chorego, zwracamy się z prośbą o stawienie wymogu przedstawienie wykazu literatury potwierdzającej skuteczność działania oferowanej powłoki antybakteryjnej.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 37-Dotyczy -Załącznik nr 29, pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem centralnym o następujących parametrach: cewnik centralny pięcioświatłowy bez powłoki antybakteryjnej 14.16.18.18.18Ga / 8.5F / 20cm, igła wprowadzająca cienkościenna o dł. 2,5”, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce z podajnikiem umożliwiająca wprowadzanie prowadnika jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik wykonany z wysokiej jakości poliuretanu bez zbędnej powłoki hydrofilnej, cewnik cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemności  wypełnienia podane na przewodach zewnętrznych cewnika, końcówka Luer-Lock z zaciskami szczelinowymi i czterema koreczkami zamykającymi z membraną silikonową, skrzydełka mocujące (podwójny system mocowania cewnika do skóry); strzykawka 5ml.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 38-Dotyczy -Załącznik nr 46, pozycja 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego mikrobiologicznie czystego jak w pozycjach 1 i 2 o stałej długości 160cm z elastycznymi złączami do respiratora zachowując pozostałe wymagane parametry.

Odpowiedź : Dopuszczamy

Zapytanie 39- Dotyczy -Załącznik nr 50, pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z cewnikiem do hemofiltracji o rozmiarze 12F / 16cm.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 40-Dotyczy- Załącznik nr 56, pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z regulatorem prędkości w zakresie 0 – 250ml/h o długości pow. 150cm.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 41-Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

Odpowiedź : NIE.

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron

Odpowiedź :  TAK.

Zapytanie 42

Prosimy o dopisanie we wzorze umowy w  § 9 ust. 2 o brzmieniu:

Wykonawcy przysługuje prawo  wypowiedzenia umowy za   okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu w dniu składania ofert” z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 5 % od wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 43- Czy Zamawiający w Pakiecie 36 poz. 4 „Szczoteczki do badań cytologicznych (…)” miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 44- Czy Zamawiający w Pakiecie 36 poz. 4 „Szczoteczki do badań cytologicznych (…)” wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne ?

Odpowiedź : Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Zapytanie 45-Czy Zamawiający w Pakiecie 36 poz. 4 „Szczoteczki do badań cytologicznych (…)” wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy?

Odpowiedź : Dopuszczamy , ale nie wymagamy.

Zapytanie 46-Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z oficjalnym stanowiskiem odpowiedzialnych instytucji (Ministerstwo Zdrowia / Centralny Ośrodek Koordynujący Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) zaprezentowanym m.in. w opisie Programu Profilaktyki złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, wymaga szczoteczek  cytologicznych wymienionych w tej Dyrektywie?

Odpowiedź : Dopuszczamy , ale nie wymagamy.

Zapytanie 47-Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 36 poz. 4 „Szczoteczka do badań cytologicznych (…)” do odrębnego pakietu?

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 48- Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 36 poz. 3 „Szczoteczka chirurgiczna (…)” do odrębnego pakietu?

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 49 – Dotyczy -ZAŁĄCZNIK Nr 1

Pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek do pomp infuzyjnych typu Perfuzor o pojemności 50 ml czołowego producenta pomp infuzyjnych – firmy BBraun z prostopadłym wycięciem na tłoku do mocowania w pompie infuzyjnej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a w ślad za podwyższeniem konkurencyjności przyczyni się do obniżenia kosztów całego pakietu.

Odpowiedź : Tak, dopuszczamy.

Pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek do pomp infuzyjnych typu Perfuzor o pojemności 50 ml do podawania leków światłoczułych czołowego producenta – firmy BBraun z prostopadłym wycięciem na tłoku do mocowania w pompie infuzyjnej i z igłą aspiracyjną 2,0x30 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji z pakietu, w wyniku czego Zamawiający uzyska korzystną ofertę zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

Odpowiedź : Tak, dopuszczamy.

Pozycja 21-24

Prosimy o dopuszczenie igieł typu „Motylek” z zakończeniem luer-lock o następujących rozmiarach:

Poz. 21- rozmiar 25G 0,51mm (pomarańczowa)

Poz. 22 – 23G 0,64mm (niebieska)

Poz.23 – 22G 0,71 mm – (czarny)

Poz. 24 – 21G 0,81 mm (zielony).

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 50-Dotyczy -ZAŁĄCZNIK Nr 2

Pozycja 1

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia wymaganego parametru – „aparaty … nie zawierające ftalanów”,  wymaga aby do oferty dołączyć kartę charakterystyki bezpieczeństwa produktu i oświadczenia producenta?

Odpowiedź : Dopuszczamy , ale nie wymagamy.

Pozycja 8

Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a w ślad za podwyższeniem konkurencyjności przyczyni się do obniżenia kosztów całego pakietu.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 51- Dotyczy-ZAŁĄCZNIK Nr 3

Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne przeźroczyste z wyraźnym rozróżnieniem ze względu na płeć w formie oznaczenia koloru na końcach opaski (pola opisowego)?

Odpowiedź : NIE.

Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaciskaczy do pępowiny mikrobiologicznie czystych typu Karasiński, pakowanych w opakowanie folia-papier.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 52 – Dotyczy -ZAŁĄCZNIK Nr 6

Pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny tupu Dufour wykonany z elastomeru silikonu z balonem 60 ml, pozostał parametry zgodne z SWIZ?

Odpowiedź : TAK.

Pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z komora 400 ml, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 53- Dotyczy -ZAŁĄCZNIK Nr 7

Pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych z plastikową strzykawką niskooporową przy zachowaniu pozostałych parametrów jak w SIWZ.

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 54- Dotyczy -ZAŁĄCZNIK Nr 16

Pozycja 8-13

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie cewnika do karmienia z łącznikiem luer z zamknięciem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Pozycja 14-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika żołądkowego silikonowego z oddzielnie pakowaną w opakowanie folia-papier zatyczką przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji z pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców, a co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego korzystnej oferty zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

Odpowiedź : Tak, dopuszczamy.

Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy silikonowy o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź : TAK.

Pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy bez kanki składający się z worka o pojemności max.1800ml z drenem o długości ok.150 cm zakończonym jednym otworem centralnym i jednym otworem bocznym? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzieleni ww. pozycji z pakietu. Wydzielenie zaś ww. pozycji z pakietu przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności, a w ślad za tym do obniżenia kosztów całego pakietu.

Odpowiedź : NIE.NIE.

Zapytanie 55- Dotyczy - ZAŁĄCZNIK Nr 18

Pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co pod opisem „dren typ B” Zamawiający miał na myśli ? Czy chodzi o dreny do ssaków z dwoma rozszerzeniami lejkowymi?

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 56-Dotyczy -ZAŁĄCZNIK NR 19

Pozycja 8-9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie harmonijkowych butelek do drenażu z krótkim odcinkiem przewodu wykonanego z Medycznego PCV zaopatrzonego w zacisk i zakończonego stopniowaną uniwersalną końcówką umożliwiającą podłączenie drenów w rozmiarach CH 6-18, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 57- Dotyczy -ZAŁĄCZNIK Nr 21

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 20 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź : TAK.

Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw zamknięty do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego bez kontroli odsysania  o pojemności 40 ml tylko z zakręcanym wieczkiem?

Odpowiedź :  Jak w SIWZ.

Zapytanie 58-Dotyczy-ZAŁĄCZNIK Nr 25

Pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra pojedynczo pakowane w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 59-Dotyczy Pakietu 32 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 32 w pozycji 5 Elektrod EKG z żelem stałym, noworodkowej o długości kabelka 500 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź :  Dopuszczamy , ale nie wymagamy.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak