Częstochowa, dnia  13.04.2011 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/030/ 1061 /2011

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienie  nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń do mycia i

dezynfekcji termicznej

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

1.Pytanie: Mając na uwadze ryzyko zakażeń krzyżowych mogących wystąpić podczas ręcznego opróżniania

worków na mocz przez personel oraz  zredukowanie bardzo wysokich kosztów jakie ponoszą

Placówki Służby Zdrowia na  utylizację odpadów medycznych, czy Zamawiający wymaga aby

urządzenie oprócz mycia i dezynfekcji basenów i kaczek (i innych naczyń sanitarnych) posiadało

funkcję opróżniania i dezynfekcji jednorazowych worków na mocz podczas wspólnego cyklu mycia i

dezynfekcji  naczyń sanitarnych? Takie rozwiązanie technologiczne pozwala Użytkownikowi

podczas cyklu mycia i dezynfekcji basenów i kaczek, bezpiecznie (automatycznie) pozbyć się

zawartości worka na mocz, zdezynfekować go i tym samym ograniczyć do minimum ryzyko

wystąpienia zakażeń oraz  masę utylizowanego odpadu medycznego. Efekt końcowy, to odpad (w

postaci wymytej i zdezynfekowanej folii - opakowanie) ważący zaledwie kilka dkg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie ale nie wymaga go w wyposażeniu urządzenia

## Dotyczy pkt. 9

2.Pytanie: Dotyczy pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego zbiornik na wodę wykonany

jest z tworzywa sztucznego, podobnie jak stal nierdzewna odpornego na działanie korozji i

gwarantującego długotrwałą i poprawną pracę urządzenia będącego przedmiotem przetargu?

Pragniemy zauważyć, że zbiornik wody służy jedynie jako bufor uniezależniający urządzenie

od parametrów instalacji wodnej zasilającej urządzenie. Nie jest on poddawany działaniu

wysokiej temperatury, ciśnienia lub środków chemicznych. Wykonanie tego zbiornika z

materiału innego niż stal nierdzewna np. tworzywo sztuczne nie ma wpływu na parametry

użytkowe urządzenia. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie proponowanego

rozwiązania jako nie gorszego od wymaganego w treści SIWZ, ponieważ zapewnia ono także

długotrwałą i poprawną pracę urządzenia będącego przedmiotem przetargu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt 12

3.Pytanie: Dotyczy Pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie przeznaczone do mycia

i  dezynfekcji kaczek, basenów oraz innych małych przedmiotów, bez możliwości mycia

20 litrowych wiader?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuści urządzenia bez możliwości mycia i dezynfekcji 20 l wiader.

4.Pytanie: Dotyczy Pkt. 12 : Czy Zamawiający miał na myśli pojemność komory umożliwiającą mycie i

dezynfekcję wiader służących na wydzieliny ludzkie? Pragniemy zauważyć, że urządzenia tego

typu zostały zaprojektowane do mycia-dezynfekcji termicznej naczyń na wydaliny i wydzieliny

ludzkie, zatem wielkość komory jest wystarczająca do przeprowadzenia takiego procesu.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli pojemność komory umożliwiającej mycie i dezynfekcję

naczyń na wydaliny i wydzieliny ludzkie, które również mogą być poddane procesowi mycia

i dezynfekcji mechanicznej np.: butle szklane do ssaka itp. w celu efektywnego wykorzystania

w/w urządzenia.

Dotyczy pkt 14

5.Pytanie: Dotyczy Pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z opcją schładzania i

suszenia , w której suszenie wsadu odbywa się poprzez natrysk mieszanki wodno-parowej i

jej odparowanie po otwarciu drzwi komory urządzenia? 
      Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuści urządzenia w którym suszenie odbywa się przez

odparowanie przy otwarciu drzwi.

6.Pytanie: Dotyczy pkt. 14: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie do opróżniania, mycia, dezynfekcji

i suszenia basenów było wyposażone w opcję suszenia za pomocą powietrza wg normy PN-EN

1588-1 i 3? Ta opcja - ostatnia faza procesu mycia i dezynfekcji  wydłuża znacznie cały proces

i powoduje, że personel medyczny w praktyce będzie ręcznie mył naczynia sanitarne bagatelizując

zasady dezynfekcji dopuszczając do rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych ponieważ

korzystanie z płuczki będzie czasochłonne i niewygodne. Z doświadczeń w wielu szpitalach

wynika, że płuczka jest używana tylko wtedy, kiedy proces jest skuteczny i szybki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści  z opcją suszenia naczyń  przy wykorzystaniu termicznego,

beznawiewowego osuszania naczyń? Naczynia po takim procesie są suche i bez skroplin,

tak samo jak w przypadku osuszania strumieniem powietrza.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści beznawiewowe osuszanie naczyń

Dotyczy pkt 16

8.Pytanie: Dotyczy Pkt. 16- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o maksymalnym

poziomie wytwarzanego hałasu do 58 dB?
      Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści urządzenie które wytwarza hałas do 58 dB

9.Pytanie: Dotyczy Pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o maksymalnym

poziomie wytwarzanego hałasu do 58db? Pragniemy zauważyć, że w opisie przedmiotu

Zamówienia Zamawiający nie podał warunków pomiarowych. Poziom wytwarzanego hałasu

zależy bowiem od wielu czynników np. sposobu wykończenia, wyposażenia i lokalizacji

pomieszczenia.

Odpowiedź: TAK.

Dotyczy pkt 19

10.Pytanie: Dotyczy Pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię-dezynfektor posiadającą

optyczne informacje o usterkach i opcjonalnie akustyczne na życzenie Zamawiającego?

Odpowiedź: TAK

Dotyczy pkt 21

11.Pytanie: Dotyczy Pkt. 21: W opisanym przez Zamawiającego urządzeniu dezynfekcja odbywa się

za  pomocą dezynfekcji termicznej tzn. para doprowadzana jest do komory za pomocą dysz

umieszczonych w komorze. W procesie dezynfekcji nie ma zatem potrzeby stosowania środków

chemicznych. Podstawowym materiałem eksploatacyjnym jest płyn zmiękczający, który zapobiega

odkładanie się kamienia w instalacji wodnej, na elementach grzejnych oraz  w komorze urządzenia.

Wysoka zawartość kamienia w wodzie może w poważnym stopniu osłabić dezynfekujące działanie

płuczek-dezynfekcyjnych. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki mające na celu

odwapnianie wody, kamień zaczyna się odkładać i hamować przepływ pary wodnej. W związku

z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w dwie lance

ssące: jedną do pojemnika z płynem odkamieniającym a drugą (opcjonalnie) z płynem myjącym.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwie lance ssące

Dotyczy pkt 22

12.Pytanie: Dotyczy pkt. 22: Czy Zamawiający wymaga, żeby schowek na pojemniki z detergentem

był  zabudowany od spodu?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga

Dotyczy pkt 23

13. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie jednofazowe 220- 240V?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści urządzenie jednofazowe 220-240V.

Dotyczy pkt 24

14.Pytanie: Dotyczy Pkt. 24 - Prosimy o rezygnację z wymogu dotyczącego koloru basenów, kaczek i

misek „niedopuszczalny kolor biały i kremowy”. Powyższy warunek nie ma wpływu na

parametry użytkowe i jakościowe wymaganych naczyń sanitarnych i jest zapisem ograniczającym

wolną konkurencję. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne i prawne

uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu dotyczącego koloru. Naczynia są dostępne na

rynku w różnych kolorach. Działając na podstawie art.38 ust.1 zdanie drugie Zamawiający

wyjaśnia ,co następuje.

Prawem i obowiązkiem  Zamawiającego jest określenie i opisanie przedmiotu zamówienia

w sposób umożliwiający uzyskanie  oczekiwanego  przez  niego efektu ora z w  sposób

uwzględniający jego  potrzeby, z zastrzeżeniem, że opis przedmiotu zamówienia nie może

pozostawać  w sprzeczności z treścią  art.29 pzp.

Wymóg Zamawiającego dotyczący koloru naczyń stanowiących części składowe  urządzeń

do mycia i dezynfekcji, tj. basenów i misek, jest  oparty na przepisie art.25 ust.1 pkt.2 ustawy

pzp i zgodny jest z jego potrzebami podyktowanymi racjonalnymi i funkcjonalnymi

względami polegającymi na tym, że części składowe urządzeń do mycia i dezynfekcji (baseny

i miski) w  każdym kolorze z wyłączeniem koloru białego i kremowego umożliwią

Zamawiającemu  realizację jednego z celów  założonych w niniejszym  postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego ,tj. utrzymania w/w naczyń w czystości. Z praktyki

Zamawiającego wynika , że  naczynia w kolorze białym i kremowym są trudniejsze w

utrzymaniu w czystości od naczyń w innych kolorach.

Wymóg powyższy nie narusza również dyspozycji  art.29 pzp,  w tym przede wszystkim

zapisu ust.2 i 3  w/w przepisu , albowiem zgodnie z tezą drugą wyroku KIO z

dnia 12.12 .2008 r., sygn.akt.KIO/UZP 1396/08  „zamawiający nie jest zobowiązany do

określenia swoich potrzeb w taki sposób, aby każdemu z potencjalnych wykonawców

zagwarantować możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia”.

Zgodnie zaś z tezą 4 wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 07.04.2009r.

sygn.akt.III CA 88/09 : „Niedopuszczalne jest ograniczanie uczciwej konkurencji, jednak

nie można tego rozumieć w ten sposób, że zamawiający nie może ustalać określonych

standardów poprzez stawianie wymogów mających na celu wykonanie zamówienia zgodnie

z jego założeniami ,jeśli tylko w jakimkolwiek stopniu ograniczają one konkurencję jako taką.

Wymogi te nie mogą jedynie ograniczać  uczciwej konkurencji , czyli muszą być możliwe do

spełnienia dla przeciętnego wykonawcy.(...).

Zdaniem Zamawiającego, wymóg zawarty w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie

koloru części składowych urządzeń do mycia i dezynfekcji jest możliwy do spełnienia

zarówno przez przeciętnych  wykonawców, jak  i przez ich większość. Okoliczność, że jeden

z potencjalnych wykonawców nie jest w stanie spełnić  przedmiotowych warunków udziału

w postępowaniu  nie oznacza ograniczenie zasad uczciwej konkurencji.

15.Pytanie:Czy Zamawiający dopuści kaczki, baseny i miski do mycia nie będą wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

Dotyczy pkt 25 i 26

16.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści środek urządzenie wyposażone w środek do mycia i dezynfekcji,

posiadający w swoim składzie również środek odkamieniający, co znacznie upraszcza obsługę

urządzenia, ogranicza koszty (zakup 1 środka w miejsce 2 ) i miejsce jego składowania?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza środek do mycia i dezynfekcji, zawierający w swoim

składzie środek odkamieniający

Dotyczy pkt 26

17.Pytanie: Dotyczy Pkt. 26 - Czy w związku z zapytaniem dotyczącym punktu 21 Zamawiający miał na

myśli środek do mycia?

Odpowiedź: zamawiający miał na myśli środek myjący lub myjąco-dezynfekcyjny.

## Dotyczy pkt 27

18.Pytanie: Dotyczy Pkt. 27 -Stosowanie środków myjących i odkamieniających od danego

producenta płuczek daje gwarancję długotrwałego i bezawaryjnego użytkowania.

Pragniemy zauważyć, że płuczki poddawane są różnego rodzajom testom i

materiały eksploatacyjne dobierane są bardzo skrupulatnie. W związku z

powyższym zwracamy się o odstąpienie od zapisu stosowanie środków myjących i

odkamieniających od różnych producentów.

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

#### Dotyczy punktu 28

19.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści regał (półkę ścienną) nie będącą wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

Dotyczy punktu 38:

20.Pytanie: Czy Zamawiającemu wystarczy dołączenie do oferty rysunków instalacyjnych?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

Ponadto w formularzu  oferty załącznik nr 1 do SIWZ  w tabeli dodaje się do składu kompletu poz. 7 tj „regał (półka ścienna) wiszący ze stali nierdzewnej „ w związku z czym tabela otrzymuje brzmienie:

1. Oferuję/my* realizację zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do mycia i dezynfekcji termicznej |  | kpl | 5 |  |  |
|  | Skład kpl: 1.Urządzenie do mycia |  | szt | 1 |  |  |
|  | 2.Baseny |  | szt | 10 |  |  |
|  | 3.Kaczki |  | szt | 10 |  |  |
|  | 4.Miski do mycia |  | szt | 10 |  |  |
|  | 5.Środek do odkamieniania |  | litr | 60 |  |  |
|  | 6.Środek do mycia i dezynfekcji |  | litr | 60 |  |  |
|  | 7.Regał (półka ścienna) wiszący ze stali nierdzewnej |  | szt | 1 |  |  |
| Razem: | ................ |

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek med. Kazimierz Pankiewicz