Częstochowa, dnia  14.04.2011 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/027/ 1081  /2011

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienie  nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, sprzętu do elektrostymulacji dla Oddziału Kardiologii

oraz cewniki balonowe i zestawy angioplastyczne dla Pracowni Hemodynamiki

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

1.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści stymulatory jednojamowe SSIR z jednym typem elektrod aktywnych

komorowych i jednym typem elektrod pasywnych komorowych

Odpowiedź: TAK.

2.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści stymulatory dwujamowe DDDR z dwoma typami elektrod

pasywnych przedsionkowych, dwoma typami elektrod aktywnych przedsionkowych oraz po

jednym typie elektrod aktywnych i pasywnych  komorowych?

Odpowiedź: Tak.

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  21.04.2011 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/027/ 1165 /2011

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienie  nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, sprzętu do elektrostymulacji dla Oddziału Kardiologii

oraz cewniki balonowe i zestawy angioplastyczne dla Pracowni Hemodynamiki

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

## Do części 2, pkt. 28

1.Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego posiadającego 2

typu elektrod biernych i 2 typy elektrod czynnych do wyboru?

Odpowiedź: TAK.

##### Do wzoru  umowy

2.Pytanie: Czy zamawiający w § 1 pkt.  3 może określić w jakiej ilości procentowo może ograniczyć

zamówienie w zakresie rzeczowym i ilościowym w ramach realizowanej umowy :

Odpowiedź: Nie więcej niż 10%.

###### Do części 2

3.Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 6 cewnika

balonowego o następujących parametrach:

- cewnik balonowy pokryty Paclitaxelem uwalnianym z hydrofilnego pokrycia FreePac ™, ułatwiającego uwalnianie leku i łączącego własności hydrofilne i litofilne

- balon szczególnie wskazany do restenozy w stencie i małych naczyń

- cewnik balonowy rapid exchange

- specjalna, wydłużona końcówka zapewnia doskonały dostęp do bocznic oraz ułatwia wejście w zmianę

- materiał balonu niezwykle odporny na zadrapanie i uszkodzenia - FLEXITEC™HF

- dostępne średnice balonu: 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00 mm

- dostępne długości balonu: 14; 20; 30 mm dla średnic 2,00; 2,25; 2,75; 3,25 i 3,75 mm; 14; 20; 30; 40 mm dla średnic2,50; 3,00 i 3,50 mm oraz 14; 20 mm dla średnicy 4,00 mm

- ciśnienie nominalne 7 bar

- ciśnienie RBP 17 bar dla średnicy 2,00 mm; 16 bar dla średnic 2,25 i 2,50 mm oraz 5 bar dla średnic 2,75 mm – 4,00 mm

- cewnik dostępny w wersji z 2 markerami

- długość użytkowa szaftu 145 cm

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014"

- średnica szaftu proksymalnego 2,0 F / dystalnego 2,5 F

- cewnik charakteryzuje się doskonałą manewrowalnością i popychalnością

- cewnik doskonale przechodzi przez kręte i małe naczynia

Odpowiedź: NIE

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  27.04.2011 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/027/   1190   /2011

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienie  nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, sprzętu do elektrostymulacji dla

Oddziału Kardiologii oraz cewniki balonowe i zestawy angioplastyczne dla

Pracowni Hemodynamiki.

Informujemy , że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV otrzymuje brzmienie :

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg Zał. Nr 2 część 1 do 7.

Za pomyłkę przepraszamy.

ZATWIERDZIŁ :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak