Częstochowa dnia 2007-10-08

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 65 /  1444  / 07

Szanowni Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę , montaż i uruchomienie

sterylizatora parowego – sztuk 1 do Centralnej Sterylizatorni.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań o treści :

1. (dotyczy pkt IX / 3.6 - SIWZ) Ze względu na to, że nie wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne i specyfikacje produktu są zawarte w materiałach informacyjnych (folderach) prosimy o przyjęcie oświadczenia producenta sprzętu (w którym znajduje się informacja, że oferowany sterylizator spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i posiada wszystkie parametry określone w tym postępowaniu).

2. Prosimy o wyrażenie zgody na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ w trakcie trwania okresu gwarancji (np. długie przechowywanie uszczelek nie wpływa korzystnie na ich trwałość).

3. (wzór Umowy/Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy/ pkt 5) Prosimy o sprecyzowanie zapisu: „.... Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 umowy....”. Czy Zamawiający rozumie przez to pkt. 1 § 14 Umowy? ,

4.Prosimy o wyjaśnienie jak będzie oceniany panel dotykowy sterylizatora mniejszy od największego ? Czy będzie to ocena proporcjonalna tj. jeżeli sterylizator z największym zaoferowanym ekranem o przekątnej 12 cali otrzyma 25 punktów , to sterylizator z najmniejszym zaoferowanym ekranem o przekątnej 6 cali otrzyma 12,5 punktu ?

5.Czy w przypadku dostarczenia wraz ze sterylizatorem komputera podłączonego on-line ze sterylizatorem zostanie on oceniony przez zamawiającego taką sama ilością punktów jak wbudowany czytnik kart pamięci ?

6.Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylizatora z drzwiami o napędzie pneumatycznym w rozwiązaniu pozwalającym w przypadku braku zasilania elektrycznego oraz przy braku sprężonego powietrza na ręczne otwarcie drzwi(używając siły około 7 kg ?)

7.Czy zamawiający dopuści sterylizator z komorą wolną od stelaży i szyn dla wózka wsadowego , jeśli system transportu wózka wsadowego jest dokonany stabilnie do sterylizatora i gwarantuje płynne i łatwe wprowadzanie wózka wsadowego do komory sterylizacyjnej ?

udzielamy odpowiedzi :

ad.1) Zgodnie z zapisem SIWZ.

ad.2) Dopuszczamy sukcesywną dostawę tylko uszczelek , która odbywać się będzie w

następujący sposób : 2 sztuki uszczelek wraz z dostawą autoklawu , pozostałe dwie

sztuki w terminie do 2-ch dni , po zgłoszeniu telefonicznym przez Kierownika

Aparatury Medycznej .

ad.3) Tak.

ad.4) Zgodnie z zapisem SIWZ.

ad.5) Zgodnie z zapisem SIWZ.

ad.6) Zgodnie z zapisem SIWZ.

ad.7) Zgodnie z zapisem SIWZ.

Jednocześnie informujemy , że termin składania ofert i wpłaty wadium zostaję przesunięty na dzień : 17.10.2007 godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2007 godz. 10.15.

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz